## Cuadro de Cargas
CUADRO DE CARGAS - RESIDENCIAL
Estudiante: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Universidad: UNAP
Circuito | Descripción de Carga | Pot. Instalada (W) | F. Demanda | Máx. Demanda (W) | I. Diseño (A) | Conductor / Alimentador | ITM (A) | ID (mA)
C1 | Alumbrado General (Lámparas LED) | 132 | 1 | 132 | 0.66667 | 3 x 1.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 10A | 2P - 25A / 30mA
C2 | Tomacorrientes Generales (TC) | 2520 | 0.7 | 1764 | 8.9091 | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
C3 | Tomacorrientes de Cocina | 1200 | 0.8 | 960 | 4.8485 | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 20A | 2P - 25A / 30mA
C4 | Servicios Lavandería | 360 | 0.8 | 288 | 1.4545 | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
C5 | Carga Especial (Bomba de Agua) | 750 | 1 | 750 | 3.7879 | 3 x 2.5 mm2 Cu - PVC 3/4" | 2P - 16A | 2P - 25A / 30mA
TOTAL | DEMANDA CONSOLIDADA | 4962 |  | 3894 | 19.6667 | Acometida: 2 x 10 mm2 Cu + PE | Gral: 2P-40A | ID: 2P-40A/30mA