## Máxima Demanda
CÁLCULO DE MÁXIMA DEMANDA - VIVIENDA UNIFAMILIAR DE 3 PISOS
Estudiante: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Universidad: UNAP (FIME)
Circuito | Descripción de Carga / Uso | Puntos | Pot. Inst. Unit. (W) | Pot. Inst. Total (W) | Factor de Demanda | Máxima Demanda (W) | Interruptor Termomagnético | Conductor Eléctrico
C1 | Alumbrado primer piso | 5 | 50 |  | 1 |  | 2P-10A | 3 x 1.5 mm² Cu (PW)
C2 | Tomacorrientes primer piso | 6 | 180 |  | 0.7 |  | 2P-16A / ID-25A | 3 x 2.5 mm² Cu (PW)
C3 | Alumbrado segundo piso | 6 | 50 |  | 1 |  | 2P-10A | 3 x 1.5 mm² Cu (PW)
C4 | Tomacorrientes segundo piso | 11 | 180 |  | 0.7 |  | 2P-16A / ID-25A | 3 x 2.5 mm² Cu (PW)
C5 | Alumbrado tercer piso | 7 | 50 |  | 1 |  | 2P-10A | 3 x 1.5 mm² Cu (PW)
C6 | Tomacorrientes tercer piso | 10 | 180 |  | 0.7 |  | 2P-16A / ID-25A | 3 x 2.5 mm² Cu (PW)
TOTAL | CARGAS SUMADAS DE LA VIVIENDA
CÁLCULOS DEL ALIMENTADOR PRINCIPAL Y PROTECCIÓN GENERAL
Tensión de Suministro Monofásico (V): |  |  |  | 220
Factor de Potencia (cos φ): |  |  |  | 0.9
Intensidad de Diseño (A):
Interruptor General Termomagnético Propuesto: |  |  |  | 2P - 32 A
Interruptor Diferencial General Propuesto: |  |  |  | 2P - 40 A / 30 mA
Conductor del Alimentador General: |  |  |  | 2 x 10 mm² Cu + 1 x 10 mm² Cu (PE)