## Comparativa Proveedores
PRESUPUESTO COMPARATIVO DE PROVEEDORES - PROYECTO RENZO
Propietario: Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Curso: Instalaciones Eléctricas I ¦ Fecha: 2026-06-08
Item | Descripcion del Material | Marca | Norma Tecnica | Unidad | Cant | Sodimac (S/) | Promart (S/) | MercadoLibre (S/) | Maestro (S/) | Mejor Precio (S/) | Mejor Proveedor | Subtotal (S/)
1 | Cable TW THW 10 mm2 (Alimentador / Tierra) | Indeco | NTP-IEC 60228 | m | 125 | 14.8 | 14.5 | 16 | 15 | 14.5 | Promart | 1812.5
2 | Cable TW THW 1.5 mm2 (Alumbrado) | Indeco | NTP-IEC 60228 | m | 150 | 1.7 | 1.65 | 1.9 | 1.75 | 1.65 | Promart | 247.5
3 | Cable TW THW 2.5 mm2 (Tomacorrientes) | Indeco | NTP-IEC 60228 | m | 220 | 2.6 | 2.55 | 2.9 | 2.65 | 2.55 | Promart | 561
4 | Tubo PVC SAP 32 mm | Pavco Wavin | NTP 399.006 | m | 25 | 6.8 | 6.5 | 7.5 | 6.7 | 6.5 | Promart | 162.5
5 | Tubo PVC SAP 20 mm | Pavco Wavin | NTP 399.006 | m | 185 | 2.3 | 2.25 | 2.8 | 2.35 | 2.25 | Promart | 416.25
6 | ITM 2P-40A (Interruptor General) | Bticino | NTP-IEC 60898-1 | und | 1 | 45.9 | 42.9 | 49 | 46.5 | 42.9 | Promart | 42.9
7 | ITM 2P-10A (Alumbrado) | Bticino | NTP-IEC 60898-1 | und | 3 | 38.5 | 39.9 | 42 | 39 | 38.5 | Sodimac | 115.5
8 | ITM 2P-16A (Tomacorrientes) | Bticino | NTP-IEC 60898-1 | und | 3 | 39.9 | 39 | 45 | 40.5 | 39 | Promart | 117
9 | ITM 2P-20A (Cocina) | Bticino | NTP-IEC 60898-1 | und | 1 | 42.5 | 39.9 | 48 | 43 | 39.9 | Promart | 39.9
10 | Interruptor diferencial 2P-40A-30mA | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 | und | 1 | 160.6 | 179 | 165 | 162 | 160.6 | Sodimac | 160.6
11 | Interruptor diferencial 2P-25A-30mA | Schneider Electric | NTP-IEC 61008-1 | und | 4 | 148 | 145 | 155 | 149 | 145 | Promart | 580
12 | Tablero general para 8 circuitos | Bticino | IEC 61439 | und | 1 | 79.9 | 75 | 85 | 81 | 75 | Promart | 75
13 | Caja rectangular/octogonal FG | Krosch | NTP 370.054 | und | 47 | 3.8 | 3.5 | 4.5 | 3.9 | 3.5 | Promart | 164.5
14 | Varilla de puesta a tierra 5/8 x 2.4 m | Jesa | NTP 370.056 | und | 1 | 139 | 135 | 145 | 140 | 135 | Promart | 135
15 | Cinta de aislar electrica | 3M | ASTM D3000 | und | 5 | 7.8 | 7.5 | 9 | 8 | 7.5 | Promart | 37.5
[11 empty] | Total Materiales: | 4667.65
[11 empty] | Mano de Obra (40%): | 1867.06
[11 empty] | Subtotal General: | 6534.71
[11 empty] | IGV (18%): | 1176.2478
[11 empty] | TOTAL GENERAL: | 7710.9578