## Presupuesto
PRESUPUESTO GENERAL ESTIMADO
Renzo Gabriel Mamani Galindo ¦ Instalaciones Electricas I ¦ UNAP
Vivienda Unifamiliar 3 Niveles - Capachica, Puno
Item | Codigo | Descripcion | Und. | Cant. | P.U.(S/.) | Parcial(S/.)
01.00 | RED | CONEXION A LA RED EXTERNA DE MEDIDORES
01.01 | RED-01 | Acometida e Instalacion de Caja Portamedidor Monofasico referencial | UND | 1 | 120
02.00 | TUB | TUBERIAS Y CANALIZACIONES
02.01 | TUB-01 | Tubería PVC Liviana (PV-L) 3/4" (Alumbrado) | m | 120.4 | 3.5
02.02 | TUB-02 | Tubería PVC Pesada (PV-P) 3/4" (Tomacorrientes) | m | 151.1 | 4.5
02.03 | TUB-03 | Tubería PVC Pesada (PV-P) 1" (Alimentador) | m | 25 | 8.5
02.04 | TUB-04 | Curva PVC Pesada (PV-P) 3/4" (Tomacorrientes) | pza | 45 | 2.5
02.05 | TUB-05 | Curva PVC Liviana (PV-L) 3/4" (Alumbrado) | pza | 12 | 1.8
02.06 | TUB-06 | Curva PVC Pesada (PV-P) 1" (Alimentadores) | pza | 6 | 4.2
02.07 | TUB-07 | Accesorios de canalización (pegamento, curvas) | glb | 1 | 200
03.00 | CON | CONDUCTORES Y CABLES
03.01 | CON-01 | Conductor de cobre LSOH 1.5 mm2 (Fase+Neutro Alumbrado) | m | 240 | 2.8
03.02 | CON-02 | Conductor de cobre LSOH 1.5 mm2 (Tierra PE Alumbrado) | m | 110 | 2.8
03.03 | CON-03 | Conductor de cobre LSOH 2.5 mm2 (Fase+Neutro Tomacorrientes) | m | 300 | 4.5
03.04 | CON-04 | Conductor de cobre LSOH 2.5 mm2 (Tierra PE Tomacorrientes) | m | 150 | 4.5
03.05 | CON-05 | Conductor de cobre LSOH 2.5 mm2 (Alimentación Electrobomba) | m | 35 | 4.5
03.06 | CON-06 | Conductor de cobre LSOH 10 mm2 (Alimentador General) | m | 60 | 16
03.07 | CON-07 | Conductor de cobre temple blando 6 mm2 (Pozo de Tierra) | m | 25 | 8
04.00 | CAJ | CAJAS DE PASE Y SALIDA
04.01 | CAJ-01 | Caja octogonal FG 4"x2" (Luminarias) | pza | 19 | 3.5
04.02 | CAJ-02 | Caja rectangular FG 4"x2" (Interruptores) | pza | 10 | 3.2
04.03 | CAJ-03 | Caja rectangular FG 4"x2" (Tomacorrientes dobles) | pza | 24 | 3.2
04.04 | CAJ-04 | Caja rectangular FG 4"x2" (GFCI) | pza | 2 | 3.2
04.05 | CAJ-05 | Caja rectangular FG 4"x2" (Servicio pesado) | pza | 3 | 3.2
04.06 | CAJ-06 | Caja de pase rectangular 4"x2" FG | pza | 6 | 4.5
05.00 | TAB | TABLEROS DE DISTRIBUCION
05.01 | TAB-01 | Tablero General TG-01 (12 polos, metálico empotrable) | u | 1 | 450
05.02 | TAB-02 | Tablero de Distribución TD-01 (8 polos, metálico empotrable) | u | 1 | 320
05.03 | TAB-03 | Tablero de Distribución TD-02 (8 polos, metálico empotrable) | u | 1 | 320
06.00 | ACC | ACCESORIOS Y PROTECCIONES
06.01 | ACC-01 | Interruptor simple unipolar (placa completa) | pza | 6 | 12
06.02 | ACC-02 | Interruptor de conmutación 3 vías (S3, completo) | pza | 4 | 15
06.03 | ACC-03 | Tomacorriente doble con tierra (completo) | pza | 24 | 14.5
06.04 | ACC-04 | Tomacorriente doble con protección GFCI (baños) | pza | 2 | 45
06.05 | ACC-05 | Tomacorriente servicio pesado 20A (completo) | pza | 3 | 22
06.06 | ACC-06 | Interruptor termomagnético 2P-10A (Alumbrado) | pza | 3 | 35
06.07 | ACC-07 | Interruptor termomagnético 2P-16A (Tomacorrientes) | pza | 5 | 38
06.08 | ACC-08 | Interruptor termomagnético 2P-20A (Cocina) | pza | 1 | 42
06.09 | ACC-09 | Interruptor termomagnético general 2P-40A (TG-01) | pza | 1 | 85
06.10 | ACC-10 | Interruptor diferencial 2P-25A-30mA (Personas) | pza | 1 | 120
07.00 | PAT | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA
07.01 | PAT-01 | Varilla de cobre 5/8" x 2.40m, conector, caja registro, gel conductor y accesorios | jgo | 1 | 650
08.00 | LUM | ARTEFACTOS DE ALUMBRADO
08.01 | LUM-01 | Luminaria LED interior de adosar 12 W | pza | 19 | 25
09.00 | EQM | EQUIPOS ELECTRICOS Y MECANICOS
09.01 | EQM-01 | Electrobomba monofásica de agua 1 HP, 220V, 60Hz | UND | 1 | 450
10.00 | PRU | PRUEBAS ELECTRICAS
10.01 | PRU-01 | Pruebas de aislamiento, continuidad de línea y resistencia de puesta a tierra | glb | 1 | 250
11.00 | MOB | MANO DE OBRA Y DIRECCION TECNICA
11.01 | MOB-01 | Mano de obra calificada (Instalación general) | glb | 1 | 3200
RESUMEN DE PRESUPUESTO
Partida |  | Total (S/.)
01. Conexion a la Red Externa
02. Tuberias y Canalizaciones
03. Conductores y Cables
04. Cajas de Pase y Salida
05. Tableros de Distribucion
06. Accesorios y Protecciones
07. Sistema de Puesta a Tierra
08. Artefactos de Alumbrado
09. Equipos Electricos y Mecanicos
10. Pruebas Electricas
11. Mano de Obra y Direccion Tecnica
TOTAL COSTO DIRECTO
Gastos Generales (5%)
Utilidad (8%)
SUBTOTAL ANTES IGV
IGV (18%)
TOTAL GENERAL (S/.)